		강동수도사업소
CU-20140128153010-A06-1012014002904-E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료(둔촌동 618-7)

1. 옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	1012014002904	신청일자	2014년 01월 27일
누수위치(주소)	134060 서울 강동구 둔촌동 618-7
신청인	이인석	연락처	02--
신청인(주소)	서울특별시 강동구 동남로49길 46-5 ( 둔촌동 ) ( 강동구 둔촌동 618-7 )
현장도착시간	10시 47분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	송종범	처리일자	2014년 01월 28일
처리결과	20mm 앵글밸브 누수 - 밸브 교체

끝.

주무관							송종범				시설관리과장					01/28 이계환
협조자
시행			시설관리과-1347										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)																/
전화		02-3146-5209							/전송			02-3146-5239					/	sbelltiger@seoul.go.kr													/	대시민공개