“비상구는 생명의 문입니다.”
	중랑소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	자체점검 조치명령대상 현지확인 결과보고(**********)

1. 관련근거

○ 예방과-3025(2016.2.22.)호 『자체점검 조치명령대상 현지확인 계획보고(**********)』

○ ***********************자체점검 조치명령대상 현지확인 계획보고**********』

○ 예방과-3316(2016.2.25.)호 『자체점검 조치명령대상 현지확인 계획보고****************』

○ 예방과-3518(2016.2.29.)호 『자체점검 조치명령대상 현지확인 계획보고(***********)』

*****  2.  소방시설 자체점검 결과 조치명령 대상에 대한 현지 확인결과를 다음과 같이 보고 합니다.

연번	대 상 명	위 치	대표자 (관계자)	확 인 자	확인일자	결 과	비 고
1	****	*******	*** *************	위.구익현 교.박 진	2016.2.29	완 비	작동기능 점검대상
2	********	*********	*** ********	위.구익현 교.박 진	2016.2.29	완 비	종합정밀 점검대상
3	***** ***	*******	*** *********	위.김시육 장.김태열	2016.2.29	완 비
4	****	*******	*** *********		2016.2.29	완 비	작동기능 점검대상
5	*****	******* *****	*** *************		2016.2.29	완 비
6	****	*******	*** *************	위.황명수 교.최동필	2016.2.29	완 비

끝.

담당자	김태열		검사지도팀장	고정호		예방과장	전결 03/02 허병일
협조자
시행	예방과-3666	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-3423-2033	/전송	02-3423-0326	/	kty0904@seoul.go.kr	/	부분공개(6)