	마포소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물(상암월드컵@1단지) 화재발생에 따른 현황 알림

1. 2016년도 소방재난업무가이드 현장대응행정편 16. 『화재조사 전문화 및 화재통계관리』 관련입니다.

2. 우리서 관내 특정소방대상물 화재발생 사실을 다음과 같이 알리  오니, 각 과 및 안전센터에서는 화재예방 및 진압업무 등 사후관리에 참고하시기  바랍니다

가. 화재일시 : 2016. 03. 01.(화) 16:50분경 (완진 17:02)

나. 대    상 : 상암월드컵아파트1단지 104동801호

다. 위    치 : 마포구 월드컵북로47길8(상암동1634)번지

라. 건물현황 : 철근콘크리트조 17/2층 1동 8,853㎡

마. 재산피해 : 50천원(부동산  0천원, 동산  50천원)

- 부동산 : 소실없음

- 동  산 : 에어컨실외기,의류 등 일부

바. 발화요인 : 조사중

사. 개   요 :   아파트17/2층중 8층 801호 베란다 에어컨실외기

주변에서 미상의 화재 발생으로 의류 등 가재도구 일부가 소실되고 관계자 (아파트

관리자)가 분말소화기 등으로 자체 진화한 화재임.

3. 행정사항

❍ 관할(상암)안전센터(진압대)장은 상기 대상물에 대하여 도상훈련 등 실시하여 건축물의 구조, 주변소방용수, 최단 출동로 확보 등 초동진압 및 인명구조 활동 전개를 위한 진압대책에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,염리119안전센터장,서교119안전센터장,성산119안전센터장,공덕119안전센터장,상암119안전센터장
담당자	이문선		지휘2팀장	김성칠		현장대응단장	03/02 김용태
협조자	담당자	황영중
시행	현장대응단-1684	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 마포소방서	/
전화	02)701-3492	/전송	02)716-1192	/	moonsun119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)