길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-4050

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	03/02 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	2/24(수)	2/25(목)	2/26(금)	2/27(토)	2/28(일)	2/29(월)	3/01(화)	계
2015년	102,593	92,895	106,744	88,753	87,467	96,015	96,015	670,482
2016년	87,661	79,455	85,554	80,301	92,403	76,262	88,947	590,583
증 ․ 감	-14,932	-13,440	-21,190	-8,452	4,936	-19,753	-7,068	-79,899

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.17~2.23)	금주 공급(㎥) (2.24~3.01)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
587,686	590,583	2,897	0.49

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 2,897㎥(0.49% 증가)

- `16.3월 현재 전년 대비 공급량 :–1,135,424㎥(감소)

- 특이사항없음