투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	방재안전시설부장
(경유)
제 목	안전관리실태 지적사항 조치결과 송부(장충체육관 리모델링 기계설비공사)

1. 방재안전시설부-1283(2014.1.24)호와 관련입니다.

2. 장충체육관 리모델링 공사와 관련, 안전관리실태 점검결과 지적사항에 대한  조치결과를 붙임과 같이 송부합니다.

가. 공 사 명 : 장충체육관 리모델링 기계설비공사

나. 점검일자 : 2014.1.24.(금)

다. 지적사항 및 조치결과

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
1	○ 1층 방송실(설비작업실)의 배관부속 자재의 정리가 불량하니 규격별로 식별가능하도록 정리요함.	○ 배관부속류 규격별 정리정돈함
2	○ 1층 방송실의 철판덕트 전도의 우려가 없도록 수평으로 적치하고 천막지등으로 보양조치 요함.	○ 닥트정리 및 천막으로 보양함
3	○ 작업장내 대기중인 고소작업차량의 스토퍼가 내려져 있으니, 사용시에는 근로자의 키높이 이상 설치하여 작업할 것.	○ 작업시에는 스토퍼를 올리고 사용하고 있음.

따로붙임 : 안전점검 지적사항 조치결과. 끝.

	설비부장
주무관	이종근		열빛총괄과장	권오식		설비부장	01/28 박기형
협조자
시행	설비부-1062	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길15, 2동 2층(서소문동)	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8603	/전송	02-3708-8659	/	keun@seoul.go.kr	/	대시민공개