문서번호	관리단속과-1935
결재일자	2016.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장	남부도로사업소장
이향표		송재우	03/02 代송재우
협 조
	주무관			노미경

청사 안전관련 계측관리 계획(2016년)

2016. 3 .

남부도로사업소

(관리단속과)

청사 안전관리 관련 계측 계획(2016년)

2012년 9월 청사 안전진단 자문 위원회의 결과에 따라 전문 계측용역업체를 선정, 지속적인 계측으로 건축구조물의 변위 및 이상 징후를 사전에 발견 조치 하여 청사 안전유지 관리에 만전을 기하고자 함.

※관련근거

「청사 안전진단 자문회의 결과」〔관리단속과-12877(2012.9.25)〕

Ⅰ		계측기 설치 현황

□ 설치 내역 : 8개

구분	개수	설치위치
건물경사계	5	본관동 옥상
균열계	3	관리단속과(전단벽체 및 보)

○ 설치 및 계측 관리 업체

- 주소 : 경기도 광명시 소하동 194-19호

- ㈜ 대한지오엔지니어링     대표 : 김형선

○ 설치일자 : 2012.9.19.(′13. 6.24. 균열계 1개 추가 )

□ 2013년 계측결과

- 계측횟수 : 4회

- 계측결과 : 새로운 이상  발견치 못함(기준변위내 : 정상)

□ 2014년 계측결과

- 계측횟수 : 4회

- 계측결과 : 새로운 이상  발견치 못함(기준변위내 : 정상)

□ 2015년 계측결과

- 계측횟수 : 4회

- 계측결과 : 새로운 이상  발견치 못함(기준변위내 : 정상)

□ 2016년 계측 계획

- 계 측 기 : 기존설치된 8개 계측기 활용

- 계측횟수 : 매분기 4회, 분기마다 계측결과 보고서 제출 )

- 계측업체 : 기존 계측관리 업체

- 선정이유 : 사업소 청사 안전 관련 특성을 잘 이해하고 있고

용역비용 저가  및 계측의 일관성 유지 필요

□ 소요예산 : 2,800천원(1회당/700천원, 보고서 작성비 포함)

□ 예산과목 : 남부도로사업소, 도로관리, 사업소환경개선, 도로사업소,

사무환경, 시설비 및 부대비.시설비

□ 용역계약

- 계약방법 : 수의계약(소액)

- 근거법령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령                   제25조 제1항5호(공사비 30백만원 이하)

Ⅱ		향후계획

□ 계측결과 기준 변위량 초과 및 전조증상 등 외관상 이상 징후 별견시      긴급 안전조치 후 보수 보강 실시

□ 계측관리 만료일(5년 시특법 근거) : 2012년 9월 ~2017년 9월 까지

Ⅲ		기대효과

□ 기대효과

- 건축물의 이상징후 사전감지로 붕괴 등 위해사고 발생전 예방조치 가능

- 효율적 청사관리로 예산 절감 효과.

붙임 : 1. 자문위원회 결과       1부.

2. 청사계측기 설치 사진  1부.  끝.