출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수운영과장
	이종호	03/02 조상덕

	명에 의하여 강남구 시설물 순찰과 민원 관련하여 현장 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 전기운영서기 이종호

보 고 내 용
일 시	2016. 03.02. 09:30~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	ㅇ 강남시설물 순찰 및 민원 - 위 치 : 강남구 관내. - 조사내용 : 관내 시설물 순찰 및 민원업무. - 결 과 : 관내 지역 배수지 및 시설물 순찰 점검. 올림픽 대로 공항 방향 400M 지점 2,000㎜ 바이패스 밸브(350㎜)실 주변 침하 및 맨홀 뚜껑 단차 확인.
비 고