출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	이인형	03/02 代조기열

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 03. 01
보 고 자 : 주무관 성명 : 박순덕 외 5

보 고 내 용
일 시	2016. 03. 02(수) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서(2016.03.02. 이인형,박찬삼,이송기,윤희권,박희준,박순덕)
내용	1. 수질자동측정기 점검 - 대상 : 공릉배수지등 2개소 - 내용 : 측정기 점검 및 측정값 보정 2. 수질민원 처리 - 대상 : 강북구 미아동 단독주택 2개소 - 내용 : 단순수질검사 3. 수질자동측정기 정도검사 - 대상 : 도봉1동, 도봉2동 주민센타 - 내용 : 한국산업기술원 정도검사 실시 4. 염소분산투입시설 점검 - 대상 : 공릉배수지 유출부 - 내용 : 차염발생시설기 및 모터등 전반시설 점검
비 고