	구로소방서
수신	도시기반시설본부장
(경유)
제목	소화전 이설 협조 요청(서울도시기반시설본부)에 대한 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 토목부-2550(2016.2.5.)호 「지장물 이설 협조요청」과 관련 아래와 같이 회신하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 강남순환 도시고속도로 4공구 건설(롯데건설)

※ 도로setback공사로 인한 인도상 소화전 이설

나. 회신내용 : 소화전 이전 설치 가능(붙임참조)

다. 이전설치 기간 : 2016년 5월 중

라. 관리번호 및 위치 : 공소 지상식 1503호(금천구 시흥동 962-6)

마. 이전설치 방법

- 남부수도사업소(급수운영과)와 상수관로 분기 등 업무협의 후 이설

- 상하수도 전문면허 업체를 선정하여 시행

- 소화전 이설로 인한 누수, 파손 등이 없도록 주의

- 시민의 보행로, 횡단보도를 피하고 보행불편을 주지않는 장소

- 수도시설 이설 등 징수조례 제15조, 제16조에 의거 원인자 부담공사로 이설

바. 복구방법

- 화재진압활동에 필수적인 시설임을 감안 소방용수시설 이설공사 신속히 조치

- 착공시 전화통보해주시기 바라며 이설공사 완료 후 확인서류 제출

(착공·준공서류 등) - 구로소방서

- 기타 자세한 사항은 구로소방서 대응총괄팀(☏ 2681-1408)으로 문의

붙임 : 소화전 사진 및 위치도(1503호) 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이승만		대응총괄팀장	장종동		재난관리과장	03/02 代장종동
협조자
시행	재난관리과-1569	(		)	접수		(		)
우	08275	구로구 경인로408	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개