취약관로 수질검사 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	03/02 서경만

급수운영과-874호(2016.1.13.)와 관련 취약관로에 대한 현장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  03. 02.

보고자   주무관  성 명 : 정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 취약관로 수질검사(성북구)

□ 출장일시 : 2016. 03. 02(수) 09:30 ~ 16:30

□ 출 장 자 : 수질팀 2명 (주무관 정지진, 임기제 마급 이종찬)

□ 출장내용 및 결과

연 번	위치 및 구간	수질검사 결과		비 고
		탁도	잔류염소
1	*********************	0.28	0.20
2	*********************	0.22	0.27
3	**********************	0.35	0.15
4	**************	0.22	0.27
5	**************	0.23	0.25
6	******************	0.18	0.30
7	******************	0.25	0.13

□ 조사자의견

- 상기 취약관로에 대하여 10일 간격으로 5회 수질검사 후 결과를 관련부서에 통보하고자 함.

붙  임 :  2015년 취약관로 현황(성북구) 1부 끝.