출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	급수운영과장		결재
조종식		김기상	01/28 장시명
협 조

	명에 의하여 2013.1.28. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 1. 28.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 조종식 8급 성명: 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(1/28 김홍일, 김기태, 조종식)
내용	▶ 누수복구 - 삼성동 1693번지 국제산장아파트 주계량기실 전 150mm 이음관부 누수로 현장입회 °삼성동 산79-4 150mm 중간밸브 조절(7회전 개)
비 고