	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방안전관리자 유예 및 소방시설 작동기능점검 면제 요청 현장확인 결과 보고

1. 예방과-3115(2016.2.18.) 『소방안전관리자 유예 및 소방시설 작동기능점검 면제 요청 현장확인 계획 보고』와 관련입니다.

2. 종로구 율곡로2길 19(수송동 83-1) 삼성생명 수송타워 건물 증축에 따른 소방안전관리자 선임 유예 및 소방시설등 작동기능점검 면제 요청에 따른 현장확인 결과를아래와 같이 보고 합니다.

가. 요청내용

- 증축공사 기간중(2016.2.16.~2017.2.15.) 소방안전관리자 선임 유예

- 2016년도 소방시설 자체점검 면제 요청

나. 확인일시 : 2016. 2. 19 (금) 13:00 ~ 17:00

다. 확인대상 : 삼성생명 수송타워 (종로구 율곡로2길 19)

라. 확 인 자 : 소방위 김정희, 소방위 김용일

마. 확인내용

- 수송타워 건물 증축으로 인한 소방시설등 사용여부 확인

- 공사기간 중 건물 전체 사용여부 및 전기공급 여부 등 확인

바. 확인결과

- 현장확인 결과 본 건물 증축공사로 인하여 건물 전체를 사용하지 않고 있으며, 건물내 주 전기공급이 차단된 상태임.

사. 조치사항

- 증축공사중 건물전체 사용중단 및 전기공급 중단으로 소방시설 사용 이 없어 증축공사 기간 동안(2016.2.16.~2017.2.15.) 소방안전관리자 및 보조자 선임 유예 조치 와 2016년 소방시설등 작동기능점검 면제 통보.

붙임 : 1. 관련 현장 사진 1부.

2. 전기안전공사 계약해지 사진 1부.  끝.

담당자	김용일		검사지도팀장	임명기		예방과장	03/02 안서용
협조자	담당자	김정희
시행	예방과-4041	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-733-2117	/전송	02-730-6119	/		/	부분공개(6)