비상구 관리실태 등 확인 조사서[엔비라운지]

조사일시 : 2016. 2. 26.(금)

대상명	엔비라운지(doo bar)		위 치	********** ************
대표자	******	전화번호	*************		처종(업종)	일반음식점영업
규 모	**************************************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금 행위	비상구 폐쇄 잠금 행위 발견하지 못함
비상구 훼손 행위	비상구 훼손 행위 발견하지 못함
물건적치 및 장애물 설치	비상구 통로상 물건(박스류, 쓰레기) 적치	과태료 조치 예정 현지시정-박스류 및 쓰레기
비상구 변경 행위	비상구 변경 행위 발견하지 못함
특이사항	화재배상책임보험 가입됨
참 고	* 소방시설 등 안전관리 철저토록 지도함

결재	★담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	신병학		김형락		김상현		03/02 임흥식
협조