문서번호	시설관리과-6381
결재일자	2016.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이용주		이상연	03/02 유인행
협 조
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			이래운
	주무관			홍하나

백련(배)가압장 근무일지(03.01)

2016. 03.

시설관리과

백련(배)가압장 운전일보

2016년 03월 01일  화요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

일  근

박 석 준

휴    무

18:00~24:00

이 용 주

A(야   간)

09:00~18:00

김 재 철

B(주   간)

휴   무

오 한 민

C(휴   무)

00:00~24:00

김 강 연

D(전일야간)

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 김강연(D조) 00:00~09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 06:20

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  00:30, 05:30                            -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	1 (200)
연희	4 (150)	-	00:05	06:30	08:00
가좌	6 (375)	00:20	04:10

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 07:30

♢ 주간근무 : 김재철(B조)09:00 ~ 18:00

-야간근무자와 인수인계 : 08:10

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 09:20, 13:30

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	1 (200)	09:05	11:55
연희	4 (150)	11:00	13:15	16:20	-
가좌	6 (375)	09:30	15:30

-백련배수지 잔류염소(15:20) 자동 : 0.31

-백련배수지 1,2지 검수구 및 관랑실 순찰 점검 : 10:20, 16:30

♢ 야간근무 : 이용주(A조) 18:00 ~ 24:00

-주간근무자와 인수인계 : 17:20

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:20, 23:30

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	1 (200)	23:05	23:45
연희	4 (150)	-	18:05	21:00	23:05
가좌	6 (375)	21:10	23:15

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 1,2지 검수구 및 관랑실 순찰 점검 : 19:20, 22:30

-금일 전력사용량 : 5508.00KWH

기    타