	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고

1. 재난관리과-1353(2016.2.29.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(알림)』와 관련입니다.

2. 해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 보고합니다.

가. 기    간 : 2016. 3. 7. ~ 3. 25.(기간 중 팀별 4회)

나. 점검대상 : 총 605개소

※ 소화전(공설) 572, 저수조 1, 비상소화장치 32

다. 점검방법

- 소방용수시설, 노후 소화전 및 비상소화장치함 조사

- 주차구획선내 5M 이내 소화전 현황파악

- 도색 및 보온 세부현황 파악(지상식 20, 지하식 20, 보온 10) 등

라. 결과제출 : [붙임2,3,4]에 의거 2016. 4. 4.(월)한 보고

마. 일제조사 시 비번 출동대기 근무자 초과근무 인정.

붙임  1. 2016년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획(소방서 안) 1부.

2. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식). 1부.

3. 주차구획선 구획 서식 1부.

4. 도색 및 보온 세부현황 파악(보고서식) 1부.

5. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

6. 소방용수시설 담당자 지정 현황 1부.

7. 소방용수시설 및 초과근무 일자 1부.  끝.

	망우119안전센터장
담당자	성명석		2팀장	조계훈		119안전센터장	03/02 이창원
협조자
시행	망우119안전센터-1000	(		)	접수		(		)
우	02176	서울특별시 중랑구 용마산로 524	/
전화	02-432-0119	/전송	02-432-0119	/		/	대시민공개