투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 동부도로사업소장(시설보수과장)
(경유)
제목	하남선 1-1공구 강일육교 교대 계측결과 제출

1. 서울특별시 동부도로사업소 시설보수과-394호(2016.01.20.)와 관련입니다.

2. 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사와 관련하여 강일육교 교대계측 (경사계 4개)결과를 붙임과 같이 제출하니 업무에 참조하시기 바랍니다.

가. 주요내용

구조물 경사계 최대변위치 0.009mm로서 1차 관리 기준치 0.1mm이하임

붙임 : 강일육교 주간 계측관리보고서 검토결과 보고서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정삼기		토목1과장	김성호		도시철도토목부장	03/02 김진팔
협조자
시행	도시철도토목부-2453	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)	/
전화	02-772-7211	/전송	02-772-7306	/	junsamgi@seoul.go.kr	/	대시민공개