	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 자체 계획 알림

1. 재난관리과-1303(2016.02.29.)호 『2016년 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 추진계획 알림』과 관련입니다.

2. 해빙기를 맞이하여 소방용수시설을 보호․유지, 화재현장에서의 신속하고 원할한 소방용수 공급을 위한『2016년 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 자체 계획』을 다음과 같이 수립, 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2016. 03. 01. ~ 03. 31.(기간중 12일)

나. 대 상

- 소방용수시설 : 646개소(소화전 641/저수조 4/급수탑 1)

- 비상소화장치 : 19개소

- 비상소방용수 : 2개소

다. 동원 및 시간 - 붙임7 참조

- 조사자 : 주간근무자(09:00~13:00)

- 대기자 : 전일 야간근무자(09:00~13:00)

라. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 비상소방용수시설 관리카드 작성 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시

○ 비상소화장치 신설 예정지 파악

○ 비상소화장치 소모품 및 정비대상 파악

○ 지리조사 및 불법주정차 단속 추진

마. 결과보고 : 2016.03.28.(월)까지 각팀 용수담당 취합

3. 행정사항

가. 안전책임자는 활동상 안전사고 예방 교육 및 상수도배관 밸브잠금으로 주변지역 단수 등 기타민원 발생 방지 교육 철저

나. 개별 조사담당자는 조사내용을 소방행정정보시스템에 현행화 철저

다. 용수담당은 2016.04.01.(금) 까지 대응총괄팀 결과보고(붙임 2,4,5)

붙임  1. 2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획(노원) 1부.

2. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 교대제 근무자 소방활동지침 1부.

4. 비상소화장치 현황 파악 서식 1부.

5. 주차구획선 내 및 5m이내 소화전 현황 파악 서식 1부.

6. 2016년 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 일정(상계) 1부.

7. 초과근무 일정 1부.  끝.

담당자	고성철		2팀장	박찬우		119안전센터장	03/02 김재설
협조자
시행	상계119안전센터-1057	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 노원소방서 상계119안전센터	/
전화	02-936-0119	/전송	02-3392-2736	/	sky1158@seoul.go.kr	/	대시민공개