	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획

1. 재난관리과-1383(2016.2.26.)호“2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림”

2. 해빙기를 맞아 우리 119안전센터 관내 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)계획을 다음과 같이 수립 ․ 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2016. 3. 1. ~ 3. 31.(팀당 5회 / 14:00~18:00)

- 붙임 2 참조(일정 및 시간 등 개인사정으로 변경할 수 있음)

나. 대 상 : 431개소

- 소방용수시설 : 409개소(공설)

- 비상소화장치 :  21개소

- 비상소방용수 :   1개소

다. 방 법 : 팀별 점검반 편성·운영(붙임 2 참조)

- 출수여부 확인, 안전관리자 지정 등 “붙임 1” 세부계획 참조

- 119행정정보시스템 소방용수 데이터 정비 : 3.31한

라. 노후 소화전(설치 30년 이상) 점검 병행 실시

- “붙임 3” 7. 노후소화전 점검 결과 작성

바. 고장 소방용수시설 : “붙임 3” 4.고장 등 세부내역 작성

3.  행정사항

가. 정밀점검을 위해 비번근무자 출동대기 조치 후 주간(당번)근무자 일제조사

- 비번자 : 초과근무 사전등록, 주간(당번)자 : 출장조치

나. 전 직원은 일제점검시 안전사고에 특히 유의하여 주시고, 일제점검 결과를                     4.5(화)까지 제출 하시기 바랍니다.

붙임   1. 2016년도 상반기 소방용수시설 일제 점검 ․ 정비 계획 1부.

2. 2016년 상반기 소방용수시설 일제점검 일정 1부.

3. 상반기 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 주차구획선 인근 소화전 현황(서식) 1부.

5. 소화전 개폐 점검 시 유의사항 1부.

6. 노후소화전 목록(참고용) 1부.

담당자	박주혁		1팀장	유범수		119안전센터장	03/02 고석천
협조자
시행	암사119안전센터-1020	(		)	접수		(		)
우	05241	서울특별시 강동구 올림픽로 815 (암사동)암사119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02-3426-2119	/전송	02-429-0427	/	jooswat@seoul.go.kr	/	대시민공개