문서번호	교통정보센터-1339
결재일자	2014.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		버스정보팀장	교통정보센터장
현종우		고광섭	01/28 이경순
협조

설 연휴 대비 버스정보시스템(BIT) 점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  01. 28(화)

설 연휴 대비 버스정보시스템 점검 결과보고

2014년 설 연휴에 대비하여 시민들이 대중교통을 이용하여 안전하고 편안한 귀성, 귀경길이 될 수 있도록 버스정보시스템에 대한 점검·정비를 실시하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 설 연휴 대비 교통시설 및 편의이용시설 사전점검 철저(교통정책과-861, 2014.1.14)

□ 설 연휴 대비 버스정보시스템 점검계획(교통정보센터-977, 2014.1.21)

Ⅱ		점검개요

□ 시설현황(BIT)

설비명	계	중앙차로	환승센터	가로변	지하철	비고
정류소단말기	792	328	49	407	8

□ 점검기간 : 2014.1.15(수) ～ 2014.1.27(월)

□ 점검방법 : 전체 대상시설물 전수점검

□ 중점 점검사항

○ 정류소 단말기 환경정비 상태

○ 시설물 가동 및 안전관리 상태

○ 정류소 단말기 주변 지반침하 등 강설대비 취약부분 집중점검

□ 점검자 : 버스정보팀장 외 7명(유지보수업체 2명 포함)

Ⅲ		점검 및 조치결과

□ 주요 조치사항

○ 단말기 설치상태 및 단말기 작동확인

- 지주대 및 외함 설치상태 및 장비 파손여부

- 문자표출 상태, 환기휀 가동상태 및 소음발생 여부

○ 정류소 단말기 광고물 제거 등 환경정비

- 불법광고물 제거 및 외관상태 점검

▶ 세부 조치사항

구 분	세 부 사 항	조치건수	비 고
합 계		31
내부시스템	- 와이브로 모뎀교체	1
	- 모듈 파워교체	2
	- 통신에러 등 장애 복구	9
전원계통	- 누전차단기, 써지보호기	1
	- 전원공급장치 교체	1
기 타	- 차단기 복구, 광고물 제거 등	17

Ⅳ		향후계획

□ 권역별 지속적인 순찰 및 안전관련 사항은 현장 시정(응급조치) 후

보수업체 정비의뢰

□ 예방점검 실시로 고장발생에 따른 시민불편 및 민원발생 사전차단

따로붙임 : 시설물(BIT) 점검사진.  끝.