	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 자체 계획(변경)보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1267(2016.2.26.)호 『2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 알림』

나. 신트리119안전센터-889(2016.2.29.)호 『2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 자체 계획보고』

2. 위호와 관련 우리119안전센터 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 자체 계획(변경)을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2016. 3. 15 ～ 3. 31

[ 팀 인원변경(3. 14 字) 반영 - 사. 조현권(2팀 ⇒ 3팀) ]

나. 대  상 : 246개소

(소화전 234개소, 비상소화장치 5개소, 비상용수시설 7개소)

다. 인  원 : 2팀장 김규수 등 17명

[(사.김영랑-보라매체험관 지원근무, 사.김은철-응급구조사2급 교육)-조사인원 제외]

라. 방  법 (변경사항 : 일정 및 2개조 조사 ⇒ 일정 및 1개조 조사)

구 분 일 시	주간 근무자 용수조사(출장)	비번자(출동대기)
3월 15일(14:00-18:00)	1팀(1개조)	2팀(1개조)
3월 16일(14:00-18:00)	1팀(1개조)	3팀(1개조)
3월 17일(14:00-18:00)	1팀(1개조)	2팀(1개조)
3월 22일(14:00-18:00)	2팀(1개조)	3팀(1개조)
3월 23일(14:00-18:00)	2팀(1개조)	1팀(1개조)
3월 24일(14:00-18:00)	2팀(1개조)	3팀(1개조)
3월 29일(14:00-18:00)	3팀(1개조)	1팀(1개조)
3월 30일(14:00-18:00)	3팀(1개조)	2팀(1개조)
3월 31일(14:00-18:00)	3팀(1개조)	1팀(1개조)

마. 주요점검사항

○ 소방용수 토출상태 등 고장 및 사용 가능여부 확인

○ 노후소화전(33개소) 특별점검

○ 비상소방용수 점검 및 현황 정비

○ 119행정정보시스템 소방용수분야 입력사항 보완(사진 정비 등)

○ 소화전 인근 5m 이내 및 주차구획선 내에 설치여부 조사

○ 아파트 단지내 소방차 불통지역 파악 및 진출입로 파악 병행실시

바. 계획보고 : 2016. 3. 9.(수)한 용수담당 행정메일

사. 결과보고 : 2016. 4. 7.(목)한 - 붙임 2, 3

붙임  1. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 추진계획 1부.

2. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(제출)서식 1부.

3. 주차구획선 구획 파악(제출)서식 1부.

4. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

5. 비상소방용수시설 현황(제출) 1부.

6. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

담당자	조현권		2팀장	김규수		119안전센터장	03/03 정창우
협조자
시행	신트리119안전센터-948	(		)	접수		(		)
우	08108	서울특별시 양천구 신정로 238	/
전화	2691-1113	/전송	2691-1134	/	chkarchi99@seoul.go.kr	/	대시민공개