수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	03/03 장성만

	명에 의하여 품질확인제 민원, 관말정체수 등에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 3. 2.
보고자 공업6급 이 우 재 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 3. 2. (수)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(고객지원)	*********************** ***********	2	2
품질확인제(기타민원)	*********************** *****	1	1
무인배수지	거마배수지	1	1

■ 보고자 의견

○ 품질확인제 민원 건에 대한 수질검사 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

○ 녹물 출수 민원건에 대하여 수질검사 실시한 결과 수질기준 이내이긴 하나 정체수에서 녹물출수하여, 우리사업소 노후배관 교체 지원사업에 문의할 수 있도록 안내하고, 정체수를 충분히 퇴수 후 사용하도록 안내

○ 무인배수지 수질검사 결과 잔류염소 농도 적정유지

첨 부 : 수질검사결과 1부.  끝.