위험물저장소 용도폐지 현지확인 결과보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김영수	신효인	전결 03/03 박철우

문서번호	예방과-7171

명에 의하여 2016. 3. 2. 위험물저장소 용도폐지 신고와 관련 출장하여 확인하고

아래와 같이 결과보고합니다.

2016.  3.  3.

소방위   성명 :  신효인

소방위   성명 :  김영수

복       명       내       용

일   시

2016. 3. 2.

건   명

위험물 지하탱크저장소 용도폐지 현지확인 결과보고[영동고등학교]

내용

1. 민원접수 제2476(2016.2.29.)호 『위험물저장소 용도폐지신고서』와 관련입니다.

2. 위험물저장소 용도폐지 신청에 대한 현지 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 저장소 현황

1) 설치자 : 영동고등학교

2) 위  치 : 서울시 강남구 선릉로 742 영동고등학교

3) 허가번호(허가일자) : ******************************

나. 용도폐지 신고사항

구 분	품 명	용량(ℓ)	기 수	폐지 일자	사 유	비고
*******	제4류제2석유류 (경유)	*****	1	2016.2.22.	*****

다. 확인내용 : 위험물규제업무 처리규정 제6조 규정에 의거 적정하게

용도폐지가 이루어졌는지 여부 확인

라. 확인결과 : 서류검토 및 현장확인한바 용도폐지가 「위험물안전관리」 법령에 적정하게 처리 되어 용도폐지 되었음을 보고합니다.

비   고

붙임 : 용도폐지 현장확인 사진 1부(별첨).  끝.

끝.