문서번호	급수운영과-4406
결재일자	2016.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		03/03 이자화
협조	주무관		김홍일
	주무관		김기태

노후제수밸브 및 상수도철개 정비계획(금천구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 금천구 관내 시설물 순찰 점검 중 적출된 노후제수밸브에 대하여 아래와 같이 정비하고자 합니다.

2016.  03

보고자 : 지방시설주사   강동길외 2인

남부수도사업소장 귀하

제    목 : 노후제수밸브 현장조사 보고

현    황

현장조사결과 : 노후밸브 및 변실불량 등

정비대상

연번	위 치	노후밸브 및 철개현황			조치계획
		재 질	설치년도	구 경
1	시흥동 962-2 (시흥대로)	노후밸브	1982	300	노후밸브교체 및 변실정비
2	시흥동 962-2 (시흥대로)	노후밸브	1983	80	노후밸브교체 및 변실정비
3	시흥동 954-7 (시흥대로)	노후밸브	1984	400	노후밸브교체 및 변실정비
4	시흥동 960-6	노후밸브	1985	80	노후밸브교체 및 변실정비
5	시흥동 999-47 (시흥대로)	노후밸브	1985	300	노후밸브교체 및 변실정비
6	독산2동 1035	현재 중간제수변이 없어, 누수 발생시 대단위 단수지역 발생		300	단수범위 최소화를 위하여 중간밸브 신설설치

조치 계획

시설물 관리 및 맑은물 공급을 위하여 노후제수밸브를 조속히 정비코자 하며 공사의 시급성 등을 감안  년간단가 업체인 『2015  관악, 금천구관내 상수도 시설물 보수공사(단가계약)』 석경건설(주) 김윤경에게 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자함.

재사용이 가능한 철개는 작업 시 재용 조치

- 소요예산 : 약 9,000천원(도급비)

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브)

따로붙임  위치도(GIS) 1부.  끝.