투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 조사계획(수정)보고

1. 관련문서

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

나. 본부 재난대응과-3783(2016.2.25.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 계획 알림』

다. 재난관리과-1528(2016.2.26.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림〮』

2. 위호와 관련 겨울철 해빙기 대비 원할한 소방작전 수행 및 화재

대응능력 강화를 위해 소방용수 시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획을 고층건물

화재진압 및 지휘능력 강화 훈련계획 일정으로 인하여 아래와 같이(수정)보고 합니다.

가. 기   간 : 변경전-2016. 3. 9. ~ 3. 25.

변경후-2016. 3. 7. ~ 3. 25.

나. 점검대상 : 총 457개소(소화전457, 저수조3, 비소장치7)

다. 조사방법

○ 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

○ 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저등

라. 안전책임자 : 팀장, 선임주임

마. 조 사 자   : 팀장 오현석 외 17명

3. 행정사항 :  소방용수시설 조사자는 조사결과를 각팀 용수 담당자에게

3.29일(화) 까지 제출

붙  임   2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 세부계획 일정 1부. 끝.

담당자	송범의		2팀장	박태준		119안전센터장	03/03 김윤희
협조자
시행	전농119안전센터-1077	(		)	접수		(		)
우	02591	서울특별시 물로 3	/
전화	02-2215-0119	/전송	02-2246-8119	/	sbe0119@seoul.go.kr	/	대시민공개