	동작소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	91.동작-소방용수시설 고장현황 알림

1. 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3. 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』 관련입니다.

2. 2016년 3월 2일 기준, 우리서에서 관리·운용중인 소방용수시설 중 고장 및 임시폐전 사항을 다음과 같이 통보하니, 화재진압활동 등 업무에 참고 바랍니다.

가. 소방용수시설 고장 현황 : 총 70개소

- 고장 사용불가 : 17개소

- 고장 사용가능 : 53개소

나. 임시폐전 현황 : 소화전 43개소, 비상소화장치 4개소

다. 상세내역 : 붙임참조

.

붙임 91. 고장소방용수시설 및 임시폐전 현황 1부.  끝.

	동작소방서장
수신자	용산소방서장(재난관리과장),영등포소방서장(재난관리과장),서초소방서장(재난관리과장),구로소방서장(재난관리과장),관악소방서장(재난관리과장)
담당자	황선희		대응총괄팀장	최광열		재난관리과장	전결 03/03 류종길
협조자
시행	재난관리과-1559	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02)842-1195	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	대시민공개