문서번호:예방과-4183

현장확인 결과보고서

확인일시	2016. 2. 25.(목) (13:50~14:20)		결재	★담당자		담당자			검사지도팀장			예방과장
				신병학		김형락			김상현			03/03 임흥식
대상명 및 위치	도화빌딩 ************		대표자 및 전화번호				*****
관계인	***** 건물관리 *************	용도	근린생활시설				소방안전 관리자			***** *************
자체점검 실시자	******* *****	자체점검 실시기간	*********** *****				소방시설 관리사			*****
규 모	****************************

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	- 소방시설의 점검기간 확인한 바 특이 사항 없음
소방시설관리사 참여여부	- 소방시설관리사 참여 하에 점검 실시함을 확인함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	점검인력 배치 적정함
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	배치신고서와 점검인원 확인한바 특이사항 없음
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	보고서와 실제 점검일 일치함
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	- 소방서 점검결과보고서와 대상처 점검 결과보고서와 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	- 비상경보설비(발신기) · 지하1층 월드컵노래연습장 입구 계단상 발신기 커버 탈락 1개소 · 자체점검 이후 확인됨(2015. 11.14)	시정 조치명령
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	- 점검기구 이용하여 정밀 점검함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	- 특이사항 발견하지 못함