	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 2월중 비상구 불시단속 결과보고

1. 관련근거

가. 예방과-3080(2015.3.17.)호『2015년 비상구 안전관리 추진대책 기본계획보고(시달)』

나. 예방과-3743(2015.3.27.)호『2015년 비상구 불시단속 등 대상 및 3월 중 단속 계획 보고』

다. 예방과-6429(2015.3.27.)호『2015년 다중이용업소 위험등급별 안전관리 계획 (알림)』

라. 예방과-14420(2015.10.29.)호『2015년 겨울철 소방안전대책 추진계획 알림』

마.  예방과-14420(2015.10.29.)호『2016년 2월중 비상구 불시단속 계획보고』

2. 위와 관련  2016년 2월중 비상구 불시단속을 아래와 같이 실시하였습니다.

가. 기    간 : 2016.2.25. ~ 2.26.(2일간)

나. 대    상 : 10개소(복합건축물 8개소, 안마시술소 1개소, 노유자1개소)

다. 결    과 : 10개소 중 9개소 양호 1개소 불량

라. 주요내용

- 비상구 등 피난 방화시설 물건 적치 및 폐쇄 훼손 행위 확인

- 비상구 안전관리 안내문 배포 및 피난방화시설 관리교육 실시

- 노후소화기 폐기교체 안내문 배포 및 관련 교육 실시

붙  임 : 2월중 비상구 불시단속 결과(10개소) 1부.  끝.

담당자	박세정		검사지도팀장	신연화		예방과장	03/03 강신철
협조자
시행	예방과-3112	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-9819	/	joensj771@seoul.go.kr	/	부분공개(6)