문서번호	시설관리과-6293
결재일자	2016.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이명재		손병희	03/03 이승철
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	★주무관			배재민
	주무관			안상준

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년 03월 03일  목요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
인수가압장 월곡증압장 월곡가압장 석관증압장 성북증압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 인수가압장 - 시설물 점검 및 모터펌프3호 그랜드 패킹 조절작업 ▷ 월곡가압장 - 시설물 점검 및 지하 기계실 물청소 작업. ▷ 월곡,석관,성북 증압장 - 현장제어판넬,PLC,통신상태 점검 및 기계실 육안점검, - 모터펌프 정기 교체운전.		비 고

맑음.

끝.