출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	급수운영과장		결재
김홍일		강동길	03/03 이자화
협 조

	명에 의하여 2016. 3. 03 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 3. 03.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(3/03 김홍일, 김기태,)
내용	▶ 독산3동 및 시흥본동 밸브점검 - 독산3동 899-6 200mm 중간밸브 점검 - 독산3동 901-1 200/80mm 분기밸브 점검 - 시흥본동 848-34 200/100mm 분기밸브 점검 - 시흥본동 852-48 200/80mm 분기밸브 점검
비 고