	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설 연휴 대비 다중이용시설 합동 가스안전점검 결과보고

1. 관련근거

가. 본부 예방과-775(2014. 1. 8.)호 『설 연휴 대비 다중이용시설 및 가스공급시설 안전점검 실시』

나. 은평구 맑은도시과-1200(2014. 1. 14.)호 『설 연휴 대비 다중이용시설 안전점검 협조』

다. 예방과-638(2014. 1. 16.)호 『설 연휴 대비 다중이용시설 합동 가스안전점검 계획 보고』

2. 설 연휴를 대비한 우리서 관내 다중이용시설에 대한 합동 가스안전점검 실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2014. 1. 20. ~ 1. 22.(3일간)

나. 대  상 : 다중이용시설 19개소

(대규모점포 및 재래시장 16개소, 종합병원 2개소, 호텔 1개소)

다. 점검반 : 소방서, 은평구청, 한국가스안전공사 합동안전점검

라. 내  용 : 안전관리수칙, 규정 준수 여부

가스 및 소방 안전관리 관련 기술지도 등

마. 점검결과 : 현지시정 1건, 시정지시 1건

업체명	시설명	지 적 사 항	조치내역	비 고
대림시장	고모네분식외1	- 가스누출경보기 전원차단	현지시정	조치완료
이마트응암점	지하1층 즉석 조리실외1	- 가스차단기 전기배선불량 - 소화기 충전불량	시정지시	조치완료

붙임  다중이용시설 현황 1부.  끝.

담당자	이정진		위험물안전팀장	오금미		예방과장	01/28 심재강
협조자
시행	예방과-1117	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 120번지 은평소방서 예방과 위험물안전팀(통일로 962)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	384-0119	/전송	357-0129	/	dlfvkf9@seoul.go.kr	/	대시민공개