간판 및 돌출사인 고장발생 보고
문서번호	봉천119안전센터-962	결재	담당자	진압2팀장	119안전센터장
등록일자
			김지남	정민규	03/03 손해성
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	간판 및 돌출사인		관리부서	봉천119안전센터
고 장 일 시	2016. 03. 03.		장 소	봉천119안전센터 주출입구
규 격(모델명)	사진 첨부
조치사항	장비회계팀 담당자에게 유선 보고
원인 및 상태	노후로 인한 점등 불량
담당자 의견	형광등 및 배선 교체 요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
-	-	-			-
위와 같이 봉천119안전센터 간판 및 돌출사인 고장 발생하였음을 보고합니다. 2016년 3월 3일 계급: 지방소방교 성명: 김 지 남

	봉천119안전센터장