문서번호	진료부-1848
결재일자	2016.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	진료기획팀장	진료부장
정용택	용인석	03/03 서동수

2016년 고위험 의료기기 예방점검 운영계획

2016. 3

서울특별시어린이병원

(진료부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	인증위원회
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년도 고위험 의료기기 예방 점검률 운영계획

의료 기기에 대한 지속적인 예방 및 안전 점검으로 진료 및 치료시

신속하고 정확하게 작동하게 함으로서 환자와 사용자에게 양질의 의료

서비스를 제공하고 제2기 의료기관 인증에 대비하고자 함

Ⅰ		추진배경 및 필요성

□ 진료부, 간호부 등 각 부서별로 이루어지던 고위험 의료기기 관리를

일원화 함으로서 장비 활용도 극대화

□ 효율적인 의료기기 관리, 수리부품 관리 등 체계적 의료기기 예방

점검을 통해 장비의 다운타임(Down time) 최소화 및 운영상 안전성 도모

Ⅱ		현 황

□ 고위험 의료기기 현황 : 6종 86점

구 분	고위험 의료기기
점검회수	예방점검 - 연 1회 일상점검 - 월 1회(연 12회)
점검방법	예방점검 - 전문업체 의뢰 일상점검 - 매일 체크리스트 점검
부서별 보유현황
진료부	2종 5점
간호부	4종 81점

○ 고위험 의료기기 목록 『붙임 1』

Ⅲ		지 표 개 요

□ 지  표  명 : 고위험 의료기기 예방 점검률

□ 지표 정의

=	고위험 의료기기 예방점검 실행 대수	× 100
	예방점검 대상 고위험 의료기기 보유 대수

□ 지표 대상 : 고위험 의료기기 3~4등급

□ 관리 부서 : 진료부 진료기획팀

□ 관리 담당자 : 용인석, 정용택

□ 협조부서 및 내용

○ 협조부서 : 진료부, 간호부

○ 협조내용

- 고위험 의료기기 : 예방점검 연 1회, 일상점검 월 1회 실시 및 보고

- 고위험 의료기기(붉은색) 점검라벨 부착

□ 모니터링 및 평가

○ 모니터링 방법 : 반기 1회 불시 점검(점검표 및 라벨 부착여부 확인)

○ 평  가

- 평가기간 : 2016. 1 ~ 12

- 평가시기 : 연 2회(중간평가 및 최종 평가보고)

- 평가내용 : 주기별 예방점검률 보고, 점검표 작성여부, 점검라벨 부착여부 등

Ⅳ		목 표 관 리

□ 목표 : 고의험 의료기기 예방 점검률 100%

Ⅴ		세부 추진계획

□ 고위험 의료기기 예방 점검률 관리

○ 고위험 의료기기 예방점검 결과 보고 : 연 2회(상반기, 하반기)

○ 고위험 의료기기 일상점검 결과 보고 : 월 1회(연 12회)

※ 매월 간호부에서는 진료부에 결과 통보(진료부 총괄 담당이 매월 일괄 결재)

□ 고위험 의료기기 라벨 부착 관리

○ 고위험(붉은색) 의료기기 라벨 부착 여부

○ 차기 점검일자 기재

□ 고위험 의료기기 현장 점검

○ 고위험 의료기기 실사 점검 : 연 2회(상, 하반기 시행)

※ 모니터링 결과 문제점 발견 시 개선 활동 수행

Ⅵ		기대 효과

□ 고위험 의료기기의 최적의 기능 상태를 유지하여 진료, 검사, 치료에

있어 환자 및 사용자에게 안전한 양질의 의료 서비스 제공

붙임 : 1. 고위험 의료기기 목록 1부.

2. 고위험 의료기기 예방점검 결과 1부.