투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	송파구청장(치수과장)
(경유)
제목	공공하수관거 보호공(매달기) 알려드림

1. 서울시정에 적극 협조하여 주시는 귀청에 감사를 드립니다.

2.『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사』의 방이사거리 출입구 설치공사 진행 중 귀청에서 관리하고 있는 공공하수관거(2.0m×1.8m)가 저촉되어 철거 후 대체강관 통수를 한후 본 공사 완료하고 도로복구시 계획된 신설  하수박스 시공을 계획하였으나,

3. 귀청 방문협의시 통수단면유지 의견을 재검토한바, 하수박스 보호공(매달기)과 제작복공 시행으로 가능하여 현 하수박스를 존치한 공사시행을 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.

□ 지장물 개요

○ 위  치 : 934정거장(방이사거리)

○ 규  격 : 하수박스(2.0m x 1.8m, L=14.0m)

붙 임   1. 지장물(하수BOX) 현황 1부.

2. 공사 및 복구계획 1부(별도 송부).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	유원하		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	03/03 김진팔
협조자	주무관	한재호
시행	도시철도토목부-2545	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 9층(무교동)	/
전화	02-772-7222	/전송	02-772-7306	/		/	대시민공개