문서번호	도시빛정책과-3961
결재일자	2015.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도시빛정책팀장	도시빛정책과장
임태복	김대권	12/17 김태기

제31차 좋은빛위원회(서시위 제76차)심의상정

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
빛공해방지 및 좋은빛 형성 관리조례 제6조				참석수당 1,050천원

2015. 12.

도시계획국

【도시빛정책과】

제31차 좋은빛위원회(서시위 제76차)개최

□ 좋은빛위원회 개최개요

❍ 일    시 : 2015. 12. 22(화), 15:00~18:00

❍ 장    소 : 서소문별관 2동 3층 도시계획국 회의실

❍ 참석위원  : 7명(정미, 정근영, 백지혜, 정소라, 김미라, 김문석, 김상규)

❍ 상정안건 : 총 8건(신규 5건, 재심의 2건, 자문 1건)

□ 심의내역

연 번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정 유형
76-1	마곡 힐스테이트 에코 오피스텔 신축 공사	강서구 도시디자인과	- 위 치 : 강서구 마곡도시개발사업지구 B11블럭 - 대 상 : 건축물 장식조명 - 규 모 : 지상 14층, 지하 6층	심의
76-2	경춘철교정비 전기공사	도시기반시설본부 설비부	- 위 치 : 노원구 하계동 경춘철교 - 대 상 : 구조물 장식조명 등 - 규 모 : 경춘철교(176.5m) LED12W 306개	심의
76-3	노후 도로조명 LED광원교체 사업	광진구 도로과	- 위 치 : 광진구 군자로, 면목로, 동일로 - 대 상 : 가로등 - 규 모 : 군자로(LED120W 34등), 면목로(LED120W 14등), 동일로(LED150W 176등, LED50W 168등)	재심의
76-4	개포주공 2단지 주택재건축 정비사업	강남구 건축과	- 위 치 : 강남구 개포동 140번지 외 - 대 상 : 건축물 장식조명 등 - 규 모 : 지상 35층, 지하 3층(23개동)	심의
76-5	명보 아트홀경관조명 연출 계획	중구 도시디자인과	- 위 치 : 중구 마른내로 47 - 대 상 : 건축물 장식조명 - 규 모 : 가로 14.8m × 세로 23.4m 벽면	심의
76-6	신반포 1차 아파트 주택재건축 정비사업	서초구 주거개선과	- 위 치 : 서초구 반포동 2-1 외 - 대 상 : 건축물 장식조명 - 규 모 : 지상 38층, 지하 3층(15개동)	심의
76-7	용산호텔 경관조명 계획	용산구 건축디자인과	- 위 치 : 용산구 한강로 3가 청파로20길 83 - 대 상 : 건축물 장식조명 - 규 모 : 지하 4층, 지상 32층(3개동)	재심의
76-8	도시빛정책 자문	도시빛정책과	-내 용 : 미디어파사드 관련	자문

붙 임 : 제31차 좋은빛위원회 상정안건 - 7부.  끝.