투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	예비준공검사 결과보고

1. 시설개선과-11024(2015.12.14)호와 관련입니다

2. 『잠실야구장 화장실개선공사』에 대하여 다음과 같이 예비준공검사 시행 결과를 보고합니다.

가. 공 사 명 : 잠실야구장 화장실개선공사

나. 공사금액 : 612,317천원

다. 규    모 : 2층 화장실 7개소 리모델링

라. 공사기간 : 2015.10.28 ~ 12.30

마. 도 급 자 : 현대씨앤알㈜ 대표 이동주

바. 검사일시 : 2015.12.16(수) 13:00~15:30

사. 준공검사자 : 시설관리과장, 지양수, 이상욱, 황인정, 오상호

아. 검사결과

지적사항	조치계획
203호 파우더 하부보강 필요	준공전 보강조치
203호 마지막 칸 화장실 보 모서리 부분 안전가드 설치 필요(이용자 안전사고예방)	준공전 보완조치

지적사항	조치계획
202호 소변기와 벽체타일 사이 마감 미비	준공전 보완치

아. 처리의견 : 지적사항에 대한 조치 완료 후 준공검사를 시행코자 함.  끝.

★주무관	오상호		주무관	황인정		시설개선과장	12/17 신동호
협조자	주무관	이상욱		주무관	지양수
시행	시설개선과-11142	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 (잠실동 10번지)	/
전화	02-2240-8818	/전송	02-2240-8777	/		/	대시민공개