문서번호	정수과-6588
결재일자	2015.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
권오정		김효상	12/17 이성재
협 조
	정수시설과장			윤종민
	주무관			정희중

『건강하고 맛있는 서울의 수돗물 아리수』

2015년 청계천유지용수 폐수처리비용 분담 결과보고

2015. 12.

정수과

2015년 청계천유지용수 폐수처리비용 결과보고

’14.12.01.~’15.11.30.동안 청계천유지용수 공급시설에서 발생한 폐수를 배출수처리시설에서 처리하고 발생한비용을 취합한 결과 취수량 비율이 14.14%로 분담금액이 93,753,150원으로 계산되었기에 보고함.

근거 : 복원사업담당관 - 961(2005.03.14)

○ 슬러지처리비용은 사용량(취수량)을 기준으로 정산

부과기간 : 2014.12.1 – 2015.11.30.

분담비율 분석결과

○ 처리비용 분담비율 : 14.14%(취수량 분담비율로 산정)

구 분	합 계	뚝 도	청 계 천
총취수량	135,382,071㎥	116,233,991㎥	19,148,080㎥
분담비율	100%	85.86%	14.14%

분담비용 세부산출결과

○ 부과금액 : 금93,753,150원(금구천삼백칠십오만삼천일백오십정)

구 분	산정 내역	금 액(원)
슬러지 케익처리비	- 기간내 총발생량 : 7,515톤 - 기간내 총정산금액 : 252,797,740원 - 청계천부과비용 : 252,797,740원 × 14.14% = 35,745,600원	35,745,600
슬러지케익 처리약품비	- 총비용 : 19,429,400원 - 청계천부과비용 : 19,429,400원 × 14.14% = 2,747,317원	2,747,317
유지보수비	- 기간내 유지보수 총비용 : 124,698,030원 - 청계천부과비용 : 124,698,030원× 14.14% = 17,632,301원	17,632,301
배출수처리시설 운영관리용역비	- 기간내 총 용역비 : 206,528,740원 - 청계천부과비용 : 206,528,740원× 14.14% = 29,203,164원	29,203,164
배출수처리장 전력비	- 부과기간 : 2014년 12월 02일 ～ 2015년 12월 02일(366일) - 청계천부과비용 : 8,424,769원	8,424,769
총부과 금액		93,753,150

보고자 의견

○ 2015년 분담액은 93,753,150원으로 2014년 74,994,370원보다 25%가 증가함

- 주된 사유는 뚝도 3계열 생산중단으로 취수량(20만톤/일)이 감소됨에 따라

처리비용분담 비율이 11.81% → 14.14%로 높아짐.

○ 서울시설관리공단(청계천 유지용수팀) 담당자와 산출근거에 대해 협의 완료 함.

○ 요금제도과(본부)에 고지서(잡수익) 발급을 의뢰하여 상기 금액을 납부토록 하겠음.

붙임 : 1. 한강원수 취수량 현황 1부,

2. 배출수처리시설 전력비 산출 및 지출서류 2부.

3. 청계천유지용수 담당자 확인서 1부.

4. 유지보수비용 지출증빙서류 별첨. 끝.