문서번호:예방과-15644

현장확인 결과보고서

확인일시	2015. 12. 16. (13:00 ~ 13:30)		결재	담당자			담당자			검사지도팀장			예방과장
				장하다			윤기중			代이경석			12/17 최승달
대상명 및 위치	도봉권역공영차고지 (도봉로691)		대표자 및 전화번호		서울시설관리공단 (*************)
관계인	임형수	업 종	자동차관련시설					소방안전관리자			임형수
자체점검 실시자	㈜건국방재엔지니어링	자체점검 실시기간	2015.10.13					소방시설 관리사			임완재
규 모	R.C, 슬라브가, 지상3층/지하1층, 4개동, 연면적 2,970.18㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	적정함(사용승인일 2008.10.6.)
소방시설관리사 참여여부	소방시설관리사 참여하에 작동기능점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	적정함 (3명/3명)
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	적정함 (3명/3명)
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	점검기간 일치함
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	자체점검 결과보고서 내용 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	확인한바 특이사항 없음
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 이용 작동기능점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	특이사항 없음