	도봉소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	차고문 수리 완료 보고(창동)

1. 관련근거

가. 소방행정과-130(2015.1.6)호『2015년도 소방장비 관리운용 기본계획 알림』

나. 창동119안전센터-4890(2015.12.14.)『차고문 고장 발생 보고(창동)』

2. 위 호와 관련 우리 119안전센터 펌프차 차고문(2번)에 대한 수리가 완료되어  다음과 같이 보고합니다.

가. 차 량 명 : 차고문 샷터 스프링

나. 수리일자 : 2015년 12월 16일(수)

다. 수리내용 : 차고문 모터 교환

라. 수리업체 : 블루코스텍

마. 소요금액 : 금1,243,000원(금 일백이십사만삼천원)

바. 검수(검사)자 : 소방장 오행수, 소방교 노용선.

붙임: 차고문 수리완료 사진 1부.  끝.

	창동119안전센터장
담당자	전은지		3팀장	代김성용		119안전센터장	12/17 권종락
협조자
시행	창동119안전센터-4972	(		)	접수		(		)
우	01485	도봉구 해등로 25	/
전화	02-906-1698	/전송	02-998-9117	/		/	대시민공개