과 장		12/17 이혜경		팀 장	최석기	심사자	이관호	설계자	백상희	설 계	심 사		결 재
										2015년 12월 일	2015년 12월 일
설 계 서
	공 사 (용역) 명 : 2016년 본청사 비상전원설비(UPS) 유지관리 용역
	구 분					금 액						비 고
	총 공 사 비					33,000,000(일금삼천삼백만원정)
	공사비		공 급 가 액			30,000,000(일금삼천만원정)
			부 가 가 치 세			3,000,000(일금삼백만원정)
			계			33,000,000(일금삼천삼백만원정)
공사(용역)개요 : - 본청사 비상전원설비(UPS) 10대 열화점검 등 유지관리 - 본청사 비상전원설비 밧데리 내부저항 측정 등 유지관리