<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[조명기구 관급자재]-북서울꿈의숲 아트센터 확충

문서번호	시설과-9458

결재	기전팀장	시설과장
	강민수	12/17 김한준

계 약 건 명			조명기구 관급자재(북서울꿈의숲 아트센터 확충)
납 품 자			상 호	레이져라이팅(주)		성 명		김상우
계 약 금 액			금4,850,000원(금사백팔십오만원)
계약체결년월일			2015년 11월 16일
납 품 기 한			2015년 12월 16일
납 품 년 월 일			2015년 12월 16일
검사(수)년월일			2015년 12월 16일
검사(수) 장 소			북서울꿈의숲관리사무소
검수자 의견 ※4개항목모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록)						물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음									물 품 출 납 원
2015년 12월 일									한선
									분임물품 출 납 원
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 전기 8급			서상민		서상민		한종수
	검수자	중부공원녹지사업소 북서울꿈의숲 전기 7급			박도복		박도복

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	다운라이트설비 (천정매입,15W)	개	56,000	51		51
	LED실내조명등 (슬립매입,40W)	개	119,000	11		11
	LED실내조명등 (다목적등, 25W)	개	137,000	5		5
		이	하	여	백

검 수 사 진

품명 : LED다운라이트 / 천장매입형, LED15W / 수량 : 51EA	품명 : LED실내조명등 / 슬입매입 DALI LED40W / 수량 : 11EA
품명 : LED실내조명등 / 다목적등 ER-M LED25W / 수량 : 5EA