공사현장 점검결과 보고

주무관		주무관	도로보수과장		결재
이문희		박일연	01/28 손수희
협 조

	도로보수과-592(‘14.1.27)와 관련하여, 관내 대형공사장 주변 현장 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

공사장 점검결과 보고서

연번	공사명	점검결과 지적사항	비 고 (사진번호)
1	잠실지역 분류식 오수관 신설공사	공사장주변 도로 포장면 거북균열 등 포장파손	(1-1)
		준공기간이 지난 날짜(‘14.1.21)를 공사안내판에 표기 수정 요망	(1-2)
2	지하철 918 공구	복공판 위 차선도색 훼손 (백제고분로 203 앞)	(2-1)
		복공판 철근 노출로 차량사고 위험 (백제고분로 203 앞)	(2-2)
3	지하철 919 공구	도로 포장면 거북균열 (송파1동사무소 앞)	(3-1)
4	지하철 920 공구	복공판 일부 천공 (백제고분로 466)	(4-1)
5	지하철 923 공구	임시차선 미제거, 차선 혼선 (방아다리길 서하남IC사거리 방향)	(5-1)
		임시차선 미제거, 차선 혼선 (방아다리길 서하남IC사거리 방향)	(5-2)

따로붙임 : 점검 사진 1부.

2014.   1.  28.

점검자   직) 지방시설주사    성명)   유  현  선   (서명)

직) 지방시설주사보  성명)   이  문  희   (서명)