수질기준 초과지점 수질검사 결과보고(개선완료)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	전결 12/17 이만기

부분공개(6)

	명에 의거 관내 노후 건축물에 대한 수도꼭지 품질관리 수질검사 결과 먹는물 수질기준을 초과한 지점에 대하여 먹는물 수질기준 적합여부를 확인하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 12. 17.
복 명 자 : 주무관 유 정 미

□ 검사일자 : 2015. 12. 17.

□ 검 사 자 : 공업7급 유정미, 임기제 마급 유석재

□ 개선대상 : 6개소

****************,*****

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 옥내배관 노후지점 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계, 비색계(pH, 철. 구리)로  현장에서 수질측정

□ 검사내용

- 1차 수질검사 결과 철 성분 기준 초과로 먹는물 수질기준에 부적합한 6개소는 노후배관 교체로 첨부와 같이 먹는물 수질기준 이내로 개선 되었음

붙임  부적합 지점 개선 수질검사 결과 1부.  끝.