투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	물품검사조서 송부[응봉교 - 가로등주 외 구매]

1. 응봉감 제15-402(2015.12.17.)호와 관련된 문서입니다.

2. 응봉교 확장 및 성능개선 전기공사 현장에 납품한 『가로등주 외 구매』건에 대하여 아래와 같이 물품검사조서를 송부하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 물품검수 개요

품 명	수량 (식)	납품기한	검 수 일	계약업체	계약금액(원)	비 고 (계약번호)
가로등주 8m 1등용	3	2015.12.31.	2015.12.08.	에이컴	2,310,000	00145041307
가로등주 8m 1등용	15				13,290,000	00145041305
가로등주 10m 1등용	2
가로등기구 LED100W	25				20,475,000	00148099503
보안등기구 LED50W	4
철제보행자암	4				328,000	00145041306
베이스커버	40				2,446,000	00145041307
철제보행자암	3
보안등기구 LED50W	3				1,350,000	00148099505
가로등주 10m 1등용	1				870,000	00145041303

붙임  1. 물품검사조서 제출공문 및 감리검토의견서 각 1부.

2. 물품검사조서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	신정규		녹색성장과장	김창균		설비부장	전결 12/17 代이달영
협조자
시행	설비부-16559	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개