투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교량안전과장)
(경유)
제목	케이블 교량(올림픽대교) 피뢰설비 점검결과 보고

1. 교량안전과-6980호(2015.12.15.)와 관련입니다

2. 위와관련, 케이블 교량(올림픽대교) 피뢰설비 시설 점검결과를 아래와 같이 보고합니다

가. 대상시설 : 올림픽대교

※ 구리암사대교는 도시기반시설본부에서 시공 중임.

나. 점검결과 : 양호(접지저항 3Ω)

(접지저항 기준 : 10Ω이하)

붙임 : 케이블 교량 점검사항 1부. 끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김현기		기전과장	12/17 남궁영주
협조자
시행	기전과-12891	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142 -33(대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	(02) 2040-0360	/전송	(02) 2040-0365	/	kmhnki@seoul.go.kr	/	대시민공개