문서번호	수도자재관리센터-25840
결재일자	2015.12.17.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	12/17 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형129번)1217

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액 (천원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
수도용 덕타일 주철관 및 이형관구매 (대형129)	직관4종 1,380본 이형관 17종 250개	298,200	2015.11.24. (2015.12.20.)	*** ***** ****

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2015.12.17

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

발주건	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번 납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형 129	덕타일 주철관	(3종) 타이튼 150mm	본	500	0	393	107
		(3종) 타이튼 300mm	본	600	0	517	83

□ 검사결과

발주건	품 명	규 격	납품량	샘플량	규격 검사	기계 적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형 129	덕타일 주철관	(3종) 타이튼 150mm	393	2	2	-	-	-	적합
		(3종) 타이튼 300mm	517	3	3	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 덕타일 주철이형관 검사표(대형129) 1부. 끝.