법정수도꼭지 수질검사 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	12/17 서경만

법정수도꼭지에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.   12.  17.

보고자    성 명 : 강 구 일

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 법정수도꼭지 수질검사

□ 출장일시 : 2015. 12. 17(목) 09:30 ~ 16:40

□ 출 장 자 : 수질팀 2명 (강구일,이위복)

□ 출장내용 및 결과

상 호	검 사 지 점	급수유형	중블럭명	건물용도	비 고
회현경로당	중구 퇴계로12길89	직수	뚝도	근생	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)

□ 조사자의견

- 현장 수질검사 결과 법정수질검사 1개지점은 모두 먹는물수질기준에 적합하고, 2차 미생물검사 완료 후 그 결과를 관련기관에 통보하고자 함.     끝.