출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장	서부수도사업소장
	양현식	조상덕	12/17 강홍기

	명에 의하여 2015. 12. 17. 옥내급수관 개량 공사비지원과 관련 마포구, 서대문구 관내 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 12. 17
보 고 자 : 조상덕, 양현식

보 고 내 용
일 시	2015. 12. 17(목) 12:00~16:00
건 명	출장결과보고서
내용	○ 옥내급수관개량 위치 및 확인결과 - ******************************* ▷ 계량기(마당)부터 1층2호 옥내수도꼭지까지 노후배관 교체 완료함 - ***************************** ▷ 계량기(마당)부터 3가구 옥내수도꼭지까지 노후배관 교체 완료함 - ********************************** ▷ 계량기(벽체)부터 나동 201호 옥내수도꼭지까지 노후배관 교체 완료함 - ************************************* ▷ 계량기(마당)부터 B동 1층202호 옥내수도꼭지까지 노후배관 교체 완료함 - ************************************* ▷ 계량기(마당)부터 B동 2층302호 옥내수도꼭지까지 노후배관 교체 완료함 - ************************************* ▷ 계량기(마당)부터 B동 3층402호 옥내수도꼭지까지 노후배관 교체 완료함
비 고	※ 대중교통 이용