위험물취급소 설치허가 현장행정 확인결과 보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김정록	장종필	12/17 최승달

○ 민원접수-2566(2015.12.17)호 「위험물취급소 설치허가 신청서」와 관련 현지 출장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2015. 12. 17.

확인자 : 소방위 장종필,소방위 김정록,소방교 권용만

복 명 내 용
확인일시	2015. 12. 17. 10:50 ~ 14:50
건 명	위험물취급소 설치허가(서반페인트) 현장행정 확인결과 보고
내용	1. 위와 관련 위험물취급소 설치허가 신청에 대한 서류검토 및 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 설 치 자 1) 성 명 : 박 조 현 2) 주 소 : 서울시 강북구 도봉로101길39(수유동) 나. 대 상 : 서반페인트 다. 설치위치 : 서울시 도봉구 도봉로429(쌍문동) 라. 허가번호 :(제32-151217호) 마. 위험물취급소 허가 사항 - 제4류 제석유류:1,670ℓ - 제4류 제2석유류:6,180ℓ 바. 서류검토 및 현장확인자 의견 - 상기 위험물취급소 설치허가 신청으로 인해 관련 서류검토(구조설비명세표와 위치․구조․설비의 설계도면) 및 현지 확인한 바, 위험물안전관리법 제6조 제1항 및 동법 시행규칙 별표14 규정에 적합하게 설치예정으로 위험물취급 설치허가 처리함이 옳다고 생각됩니다. 끝.