문서번호	운영과-882
결재일자	2014.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김홍주		홍원해	01/28 현인식
협조

수질시험일지

2014. 1. 24

수질시험일지

2014년 1월 24일(금), 날씨 : 흐림, 기온 : 15.2℃, 습도 : 40%, 기압 : 1022mmHg

1. 일일 검사항목

2. 쟈-시험(급속교반 150rpm 30초, 완속교반 60, 45, 30rpm 각4분, 침전 15분)

3. 주간 검사항목

구 분	원 수	1정수	2 정 수
일반세균(CFU/mL)		불검출	불검출
총대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
대장균/분원성대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
총경도(mg/L)	83	78	79
총산도(mg/L)	1.0	4.0	4.0
질산성질소(mg/L)	2.1	2.0	2.0
염소이온(mg/L)	13.9	16.4	15.4
전기전도도(mg/L)	240.4	257.8	258.6
황산이온(mg/L)	15	14	14
증발잔류물(mg/L)	133.2	126.4	125.8
총대장균(24시간)(수/100mL)	22
총대장균(48시간)(수/100mL)	110
COD(mg/L)	2.3
알루미늄(mg/L)	0.08	0.03	0.02
2-MIB(ng/L)	4.6	0.0	0.0
지오즈민(ng/L)	2.6	0.0	0.0