	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 불량맨홀 정비완료에 따른 현장확인(검수) 결과보고

1. 재난관리과-9537(2015.12.8.)『2015년 불량맨홀 정비완료에 따른 현장확인(검수) 계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리안전센터 2015년 불량맨홀 정비완료에 따른 현장확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 소화전소 2127외 4개소

나. 확인중점사항

1) 도로면과 맨홀의 편차여부

2) 맨홀정비 후 도로정비 상태 등

붙임  2015년 강남구청 시행 불량맨홀 정비현황 결과보고 1부.  끝.

	역삼119안전센터장
담당자	남기환		3팀장	서상덕		센터장	12/17 이긍수
협조자
시행	역삼119안전센터-8681	(		)	접수		(		)
우	06226	서울특별시 강남구 역삼로 236 역삼119안전센터	/
전화		/전송	508-1193	/		/	대시민공개